19 Zoll Wandschrank, 12 HE 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 98019 Zoll Wandschrank, 12 HE, zur Aufnahme von bis zu 4 Stück 19 Zoll Racks 3 HE, 84 TE. Verschließbare Klarsichttür. Durch Ausschwenken des Mittelteils sind alle Anschlüsse von hinten zugänglich. Gehäuseabmessungen (BHT): ca. 600 x 612 x 515 mm. Leergewicht ca. 16 kg.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.112

Einheit: ST