19 Zoll Wandschrank, 15 HE 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 98019 Zoll Wandschrank, 15 HE, zur Aufnahme von bis zu 5 Stück 19 Zoll Racks 3 HE, 84 TE. Verschließbare Klarsichttür. Durch Ausschwenken des Mittelteils sind alle Anschlüsse von hinten zugänglich. Gehäuseabmessungen (BHT): ca. 600 x 746 x 515 mm. Leergewicht ca. 18 kg.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.115

Einheit: ST