19 Zoll Standschrank, 38 HE 

für PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 98019 Zoll Standschrank, Einbauraum 36 HE, zur Aufnahme von bis zu 12 Stück 19 Zoll Racks 3 HE, 84 TE. Höhenverstellbare Füße, verschließbare Klarsichttür. Alle Anschlüsse sind von hinten zugänglich, durch eine verschließbare Metalltür gesichert. Die durch Verschlüsse gesicherten Seitenwände sind abnehmbar. Gehäuseabmessungen (BHT): ca. 600 x 1.800 x 650 mm. Leergewicht ca. 75 kg.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.138

Einheit: ST