19 Zoll Rack zur Aufnahme der einzelnen Module 

der PEWETA Zeitdienstzentrale Typreihe 98019 Zoll Baugruppenträger mit integriertem Systembus. Der Systembus verbindet alle Einzelmodule miteinander, die jeweilige Modul-Adresse wird durch die Einbauposition definiert. Die Außenanschlüsse der einzelnen Module liegen auf der Rückseite. Das Bestücken eines Baugruppenträgers mit unterschiedlichen Modulen ist zulässig. Nicht belegte Plätze sind durch Abdeckplatten zu versehen.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.184

Einheit: ST