Messeinrichtung für die Linienmodule 

der PEWETA-Zeitdienstzentrale Typreihe 980Die Messeinrichtung misst Erdschluss, Impulsspannung und Impulsstrom der angeschlossenen Linienmodule. Die elektrischen Spannungs- und Stromwerte können für jede Linie individuell gemessen werden, die Anzeige erfolgt am 6-stelligen LED-Digitaldisplay. Bei Erdschluss wird ein Alarm ausgelöst. Statuserkennung  über frontseitige LED´s.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 11.980.390

Einheit: ST