LED-Weltzeit-Display mit 3 Weltzeiten,  

jeweils 4-stellig, Ziffernhöhe 57 mm, LED-Weltzeitdisplay für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BHT ca. 770 x 250 x 43 mm. 1-zeilige Anzeige von 3 Weltzeiten, jeweils -4-stellig, Ziffernhöhe 57 mm. 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Anzeige von Stunde und Minute, Ziffernfarbe Rot, automatische Helligkeitsregelung. Inkl. Städte-Preset (Programmierung der ortsspezifischen Zeitzone), Beschriftung der Städtenamen nach Kundenwunsch. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 42.535.531

Einheit: ST