LED-Digitaluhr, 3-zeilig, Uhrzeit/Wochentag/Datum, 

Ziffernhöhen 57/30/45 mm, Ziffernfarbe Rot,LED-Digitaluhr für innen, einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 440 x 300 x 34 mm. 3-zeilig, Anzeige von Stunde und Minute (Ziffernhöhe 57 mm), ausgeschriebenem Wochentag (alphanumerisch, 10-stellig, Ziffernhöhe 30 mm) und Datum (numerisch, 8-stellig, Ziffernhöhe 45 mm). 7- bzw. 16-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Lesbarkeit ca. 18-20 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 93.516.551

Einheit: ST